MỤC LỤC

SỬA ĐỔI/BỔ SUNG TÀI LIỆU

- MỤC ĐÍCH

- PHẠM VI ÁP DỤNG

- TÀI LIỆU

- VIẾT TẮT/ ĐỊNH NGHĨA

- NỘI DUNG QUY TRÌNH

- BIỂU MẪU

- HỒ SƠ CẦN LƯU

| Soạn thảo | Xem xét | Phê duyệt |
| --- | --- | --- |
| Họ tên | …. | ……. |
| Chữ ký |  |  |
| Chức vụ | …. | … |

SỬA ĐỔI/BỔ SUNG TÀI LIỆU

| Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung | Trang / Phần liên quan việc sửa đổi | Mô tả nội dung sửa đổi | Lần ban hành / Lần sửa đổi | Ngày ban hành |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. MỤC ĐÍCH

Việc kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị phải được tuân thủ nghiêm ngặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo các thiết bị bảo quản luôn vận hành tốt nhất, tránh các sự cố ảnh hưởng đến chất lượng thuốc.

2. PHẠM VI

Áp dụng cho tất cả các thiết bị bảo quản sử dụng cho kho thuốc, dụng cụ bảo quản thuốc.

Khoa dược và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm soát quy trình này.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội khóa 13.

- Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định vể Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

- Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tổ chức và hoạt động của Khoa Dược.

- Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh.

- Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

- Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

- Nghị định số 13/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

4. VIẾT TẮT/ĐỊNH NGHĨA

  - Không.

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

| Bước thực hiện | Nơi thực hiện | Người thực hiện | Hướng dẫn chi tiết | Lưu ý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Lập danh mục thiết bị bảo quản | Kho thuốc | Thủ kho/ Nhân viên kho | - Thống kê chủng loại, số lượng máy móc thiết bị phục vụ cho công tác bảo quản. - Khi có sự di chuyển thiết giữa các bộ phận kho theo nhu cầu của khoa thì phải cập nhật lại vị trí thay đổi trên danh mục. - Ghi lại tình trạng hiệu chuẩn, ngày hiệu chuẩn lại. | Đảm bảo thiết bị hoạt động tốt và hiệu quả |
| ii. Lập hồ sơ theo dõi thiết bị | Kho thuốc | Thủ kho/ Nhân viên kho | Hồ sơ theo dõi thiết bị bao gồm các nội dung sau: - Sổ Lý lịch thiết bị (cập nhật việc bảo trì, bảo dưỡng thiết bị) - Hướng dẫn sử dụng/vận hành thiết bị (treo hoặc dán ngay chỗ đặt thiết bị) | Đảm bảo thiết bị hoạt động tốt và hiệu quả |
| III. Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng | Kho thuốc | Thủ kho/ Nhân viên kho | - Xem xét số lần bảo trì, bảo dưỡng thiết bị năm trước. - Cập nhật vào danh sách quản lý thiết bị y tế. - Dựa vào danh sách quản lý thiết bị y tế, lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng - Trình Trưởng khoa và Ban Giám đốc phê duyệt. | Đảm bảo thiết bị hoạt động tốt và hiệu quả |
| IV. Thực hiện kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng | Kho thuốc Phòng Vật tư trang thiết bị | Nhân viên kho Nhân viên bảo trì | - Gửi kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng được duyệt đến các Phòng Vật tư trang thiết bị. - Nhân viên quản lý thiết bị theo dõi việc bảo trì, bảo dưỡng theo đúng kế hoạch. - Thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch hoặc theo hợp đồng đã ký kết. - Ghi vào phiếu theo dõi bảo trì, bảo dưỡng thiết bị nội dung đã bảo trì, bảo dưỡng, tình trạng hoạt động của máy trước và sau khi bảo trì, bảo dưỡng,... - Ký vào phiếu xác nhận cho đơn vị bảo trì khi hoàn tất công việc. - Đối với các thiết bị không đạt chất lượng hoạt động, nhân viên quản lý thiết bị sẽ dán nhãn “Tạm ngưng sử dụng” và làm các thủ tục để gửi về Phòng Vật tư trang thiết bị. - Cập nhật ngày bảo trì, tình trạng bảo trì vào sổ lý lịch máy. | Đảm bảo thiết bị hoạt động tốt và hiệu quả |
| V. Kiểm tra thiết bị trước khi sử dụng | Kho thuốc | Thủ kho/ Nhân viên kho | - Hàng ngày hoặc trước khi sử dụng thiết bị phải thực hiện việc kiểm tra thiết bị. - Chỉ được sử dụng thiết bị hoạt động bình thường và hiệu quả. - Đối với thiết bị đo kiểm, phải đảm bảo còn hạn hiệu chuẩn. - Các thiết bị hết hạn hiệu chuẩn phải thực hiện hiệu chuẩn theo quy định. | Đảm bảo thiết bị hoạt động tốt và hiệu quả |

6. BIỂU MẪU

| TT | Tên Biểu mẫu |
| --- | --- |
|  | - Danh mục các thiết bị bảo quản - Kế hoạch bảo trì định kỳ các thiết bị bảo quản |

7. HỒ SƠ LƯU: Hồ sơ lưu bao gồm các thành phần sau

| TT | Hồ sơ lưu (bản chính hoặc bản sao theo quy định) |
| --- | --- |
|  | - Danh mục các thiết bị bảo quản. - Tài liệu hiệu chuẩn còn hiệu lực (nếu có). - Kế hoạch bảo trì định kỳ các thiết bị bảo quản. |